****

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  **пассажирский транспорт маршрут г.Прохладный-с.Красносельское- п. Придорожный с интервалом движения 1 час.,** наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_\_**нет.\_**

3**.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки - **200 м**.

3.2.2 время движения (пешком**) от 5 до 10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**,нет),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная**; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет** (описать )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** (описать\_)

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов ( форма обслуживания)\* с учетом СП35-101-2001**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Категория инвалидов (вид нарушения)** | **Вариант организации доступности объекта** |
| **1** | **Все категории инвалидов и МГН** | «ДУ» |
| **2** | в том числе инвалиды:  передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| **3** | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| **4** | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| **5** | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| **6** | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон (Территория, прилегающая к зданию (участок)** | | | | | |
| **Вход (входы) в здание** | | | | | |
| **№№** | **Основные структурно-функциональные зоны** | | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*** |
| **1** | Территория, прилегающая к зданию (участок) | | **ДЧ-В - доступно частично всем** |
| **2** | Вход (входы) в здание | | **ДЧ-В - доступно частично всем** |
| **3** | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | | **ДЧ-И- (К,О,С,Г,У)** |
| **4** | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | | **ДЧ-И- (К,О,С,Г,У)** |
| **5** | Санитарно-гигиенические помещения | | **ДЧ-И- (К,О,С,Г,У)** |
| **6** | Система информации и связи (на всех зонах) | | **ДУ- доступно условно,** |
| **7** | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | | **ДУ- доступно условно,** |
|  | | | |
|  | | | |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ**:

|  |
| --- |
| **ДУ–доступно условно, требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ** |

### 4. Управленческое решение

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **Ремонт (текущий)** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **Ремонт (капитальный)** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **Ремонт (капитальный)** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **Ремонт (капитальный)** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **Ремонт (капитальный)** |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | **Ремонт (капитальный)** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **Ремонт (текущий)** |
| 8 | Все зоны и участки | **Ремонт** |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **по мере поступления финансовых средств**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в рамках исполнения \_ **Постановления Правительства РФ от 01.12.2015 года № 1297 «Об утверждении государственной программы« Доступная среда 2011-2020 гг.»\_**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **создание условий доступности, безопасности, комфортности и информативности для всех категорий инвалидов**\_

Оценка результата исполнения программы,  плана (по состоянию доступности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

**Согласование Министерства образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики**

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о состоянии доступности

объекта  (наименование  документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается \_\_\_\_\_НЕТ\_\_\_\_\_

4.5. Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта

Российской Федерации дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_НЕ Т\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                  (наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_29\_» \_03\_\_\_\_ 2016\_ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_\_ от «\_29\_» \_\_\_03\_\_\_ 2016\_ г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УТВЕРЖДАЮ:  
 Директор МКОУ «СОШ с.Красносельского»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Плотникова**

**«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года**

### Анкета (информация об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту доступности оси № 1

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа села Красносельского» » Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики**

1.2. Адрес объекта **КБР, Прохладненский район, с.Красносельское, ул. Школьная, д. 1 а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **\_\_\_2\_\_\_\_** этажей, \_\_\_\_**2317,7\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м

**- часть здания** \_\_\_\_\_\_**\_\_\_** этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), **\_\_**\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка **(да,** нет); \_\_\_**16 434\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **\_\_\_\_\_** кв.м

1.4. Год постройки здания \_\_\_**1971\_**\_\_\_\_\_, последнего капитального ремонта- н**е проводился с момента постройки здания**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **\_\_2016,** капитального \_\_\_-\_\_\_\_\_\_

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) \_ **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа села Красносельского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, МКОУ «СОШ с.Красносельского»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **КБР, Прохладненский район, с.Красносельское, ул. Школьная, д. 1 а**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) г**осударственная\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) -  **Муниципальное казенное учреждение «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР»**.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : **г.Прохладный, ул. Гагарина, 37**

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг **образовательные услуги.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте, на дому**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые;

все возрастные категории**) дети (6,6-18 лет)**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями умственного развития**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **420/320**

7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **(да**, нет) **нет\_\_\_\_**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом** (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  **пассажирский транспорт маршрут г.Прохладный-с.Красносельское - п. Придорожный с интервалом движения 1 час.,** наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_- \_**нет.\_**

3**.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки **транспорта не имеется**

3.2.2 время движения (пешком) **от 5 до 10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет),**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная**; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет** (описать )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет** (описать\_)

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов ( форма обслуживания)\* с учетом СП35-101-2001**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Категория инвалидов (вид нарушения)** | **Вариант организации доступности объекта** |
| **1** | **Все категории инвалидов и МГН** | «ДУ» |
| **2** | в том числе инвалиды:  передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| **3** | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| **4** | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| **5** | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| **6** | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон (Территория, прилегающая к зданию (участок)** | | | | | |
| **Вход (входы) в здание** | | | | | |
| **№№** | **Основные структурно-функциональные зоны** | | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*** |
| **1** | Территория, прилегающая к зданию (участок) | | **ДЧ-В - доступно частично всем** |
| **2** | Вход (входы) в здание | | **ДЧ-В - доступно частично всем** |
| **3** | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | | **ДУ-** доступно условно, |
| **4** | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | | **ДУ-** доступно условно, |
| **5** | Санитарно-гигиенические помещения | | **ДУ-** доступно условно, |
| **6** | Система информации и связи (на всех зонах) | | **ДУ-** доступно условно, |
| **7** | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | | **ДУ-** доступно условно, |
|  | | | |
|  | | | |

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ**:

|  |
| --- |
| **ДУ–доступно условно, требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ** |

### 4. Управленческое решение

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **Ремонт (текущий)** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **Ремонт (капитальный)** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **Ремонт (капитальный)** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **Ремонт (капитальный)** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **Ремонт (капитальный)** |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | **Ремонт (капитальный)** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **Ремонт (текущий)** |
| 8 | Все зоны и участки | **Ремонт** |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **по мере поступления финансовых средств**, в рамках исполнения **Постановления Правительства РФ от 01.12.2015 года № 1297 «Об утверждении государственной программы« Доступная среда 2011-2020 гг.»\_**(указывается наименование документа: программы, плана).

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **создание условий доступности, безопасности, комфортности и информативности для всех категорий инвалидов**\_

Оценка результата исполнения программы,  плана (по состоянию доступности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

**Согласование Министерства образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики**

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о состоянии доступности

объекта  (наименование  документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается \_\_\_\_\_НЕТ\_\_\_\_\_

4.5. Информация  размещена  (обновлена)  на  Карте  доступности  субъекта

Российской Федерации дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_НЕТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                  (наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «29» 03.2016 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_\_ от «29» 03.2016 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МКОУ «СОШ с.Красносельского»  
  
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Плотникова**

**«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.**

### Анкета (информация об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту доступности оси № 1

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа с. Красносельского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики**

1.2. Адрес объекта **КБР, Прохладненский район, с.Красносельское, ул. Школьная, д. 1 а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

**- отдельно стоящее здание** \_\_\_\_**2\_\_** этажей, \_\_\_**\_\_\_2317,7\_\_\_\_\_\_\_\_\_** кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка **(да,** нет); \_\_\_**\_\_16 434\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** кв.м

1.4. Год постройки здания **\_\_\_\_\_1971\_\_\_\_,** последнего капитального ремонта \_**не проводился**\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_**2016\_**\_-\_\_, капитального \_\_\_-\_\_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа села Красносельского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, МКОУ «СОШ с.Красносельского»**

**1.7. Юридический адрес организации (учреждения) \_ КБР, Прохладненский район, с.Красносельское, ул. Школьная, д. 1 а\_**

**1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная\_\_**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Муниципальное казенное учреждение «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР»**.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : **г.Прохладный, ул. Гагарина, 37\_\_\_\_**

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности \_\_\_ **образование\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

**на объекте, на дому**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые;

все возрастные категории**) дети (6,6- 18 лет)**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями умственного развития**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **420/320**

7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **(да**, нет) **нет**

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **пассажирский транспорт следующий по маршруту г.Прохладный-с. Красносельское -п. Придорожный с интервалом 1 час.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **200 м.**

3.2.2 время движения (пешком)  **от 5 до 10 мин.**.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да,** нет),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет** (описать )

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов ( форма обслуживания)\* с учетом СП35-101-2001**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Категория инвалидов (вид нарушения)** | **Вариант организации доступности объекта** |
| **1** | **Все категории инвалидов и МГН** | «ДУ» |
| **2** | в том числе инвалиды:  передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| **3** | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| **4** | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| **5** | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| **6** | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **Ремонт (текущий)** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **Ремонт (капитальный)** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **Ремонт (капитальный)** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **Ремонт (капитальный)** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **Ремонт (капитальный)** |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | **Ремонт (капитальный)** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **Ремонт (текущий)** |
| 8 | Все зоны и участки | **Ремонт** |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации  на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи   уполномоченного представителя объекта)

**УТВЕРЖДАЮ  
Директор МКОУ «СОШ с.Красносельского»  
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Плотникова**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Акт обследования  объекта социальной инфраструктуры  к паспорту доступности ОСИ  № 1** |  |

### Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Красносельского». Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики**

1.2. Адрес объекта **КБР, Прохладненский район, с.Красносельское, ул. Школьная, д. 1 а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

**- отдельно стоящее здание** **\_\_\_\_\_2\_\_** этажей, \_\_\_**\_\_2317,7**  **\_\_\_\_\_\_\_** кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка **(да,** нет); \_\_\_**\_\_\_\_16 434**\_\_**\_\_\_\_** **\_\_\_\_\_\_\_\_** кв.м

1.4. Год постройки здания \_\_\_\_\_**1971\_\_\_\_,** последнего капитального ремонта **не проводился**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **\_\_\_\_2016\_\_-\_\_,** капитального \_\_\_-\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) \_ **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение « Средняя общеобразовательная школа с. Красносельского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, МКОУ «СОШ с.Красносельского».**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) \_ **КБР, Прохладненский район, с.Красносельское, ул. Школьная, д. 1 а**

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте: образование

### Дополнительная информация: образовательные услуги

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **пассажирский транспорт следующий по маршруту г.Прохладный-с. Красносельское - п. Придорожный с интервалом 1 час.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **\_ нет\_\_\_**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **\_\_\_\_\_\_200\_\_ м**

3.2.2 время движения (пешком) **от 5-до 10 мин**.**\_\_\_\_\_\_** мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да,** нет),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером**; нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная**; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет** (описать )

**Их обустройство для инвалидов на коляске: нет**

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания)\* с учетом СП35-101-2001**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Категория инвалидов (вид нарушения)** | **Вариант организации доступности объекта** |
| **1** | **Все категории инвалидов и МГН** | **«ДУ»** |
| **2** | в том числе инвалиды:  передвигающиеся на креслах-колясках | **«ДУ»** |
| **3** | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | **«ДУ»** |
| **4** | с нарушениями зрения | **«ДУ»** |
| **5** | с нарушениями слуха | **«ДУ»** |
| **6** | с нарушениями умственного развития | **«ДУ»** |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*** | **Приложение** | |
| № на плане | № на фото |
| **1** | **Территория, прилегающая к зданию (участок)** | **ДЧ-В** |  | №1 |
| **2** | **Вход (входы) в здание** | **ДЧ-В** |  | №1 |
| **3** | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **ДЧ-И- (К,О,С,Г,У)** |  | №2,3 |
| **4** | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДЧ-И- (К,О,С,Г,У)** |  |  |
| **5** | Санитарно-гигиенические помещения | **ДЧ-И- (К,О,С,Г,У)** |  | №4,5 |
| **6** | Система информации и связи (на всех зонах) | **ДУ** |  |  |
| **7** | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДУ** |  |  |

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ** - **Доступно условно,**

|  |
| --- |
| **требуются значительные затраты времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ** |

**\_4. Управленческое решение (проект)**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **Ремонт (текущий)** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **Ремонт (капитальный)** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **Ремонт (капитальный)** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **Ремонт (капитальный)** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **Ремонт (капитальный)** |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | **Ремонт (капитальный)** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **Ремонт (текущий)** |
| **8.** | **Все зоны и участки** | **Проведение ремонтных работ** |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **по мере поступления финансовых средств**

в рамках исполнения  **Постановление РФ от 01.12.2015 года № 1297 «Об утверждении государственной программы «Доступная среда 2011-2020 г.г.»**

                   (указывается наименование документа: программы, плана)

**4.3 Ожидаемый результат** (по состоянию доступности) после выполнения работ

по адаптации с**оздание условий доступности, безопасности, комфортности и информативности для всех категорий инвалидов.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы,  плана (по состоянию доступности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения ***требуется***, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии **создана Распоряжением Главы администрации Прохладненского муниципального района № 148 от 02.10.2015г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения     доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и

строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **А.Г.Лутов**

4.4.6. другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Имеется  заключение  уполномоченной  организации  о состоянии доступности

объекта  (наименование  документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.7. Информация  может  быть  размещена (обновлена)  на Карте доступности

субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                 (наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту           на \_\_\_1\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание                     на \_\_\_1\_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании                     на \_\_\_1\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта            на \_\_\_\_1\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений           на \_\_\_\_\_1\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте     на \_\_\_\_\_1\_\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Руководитель рабочей группы (председатель комиссии):**

Заместитель главы местной администрации – начальник МКУ «Управление культуры, социальной политики и спорта» Прохладненского муниципального района \_**А.Г.Лутов**

Заместитель председателя рабочей группы - директор ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты» Прохладненского района **О.Г.Лобойко**

**Члены рабочей группы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| должность | Ф.И.О. | подпись |
| И.о.заместителя главы местной администрации по вопросам  жизнеобеспечения и безопасности- начальник отдела промышленности, строительства, транспорта, связи, энергетики, ЖКХ | Махонин Д.А. |  |
| Начальник МКУ «Управление образованием  местной администрации Прохладненского  муниципального района» | Лутова Т.Н. |  |
| Врио главного врача ГБУЗ ЦРБ г.о. Прохладного и Прохладненского муниципального района | Ан В.В. |  |
| Главный специалист по социальной политике | Яценко Л.А. |  |
|  |  |  |
|  | | |

**Представители от учреждения**:

Директор МКОУ «СОШ с.Красносельского» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Плотникова

                         Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю.Атакуева

Председатель профкома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Л. Дибров

Заведующая хозяйством \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.П. Цюренко

Приложение 1

***к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ№ \_\_1\_\_\_\_от «\_29» \_\_\_03\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_16\_ г.***

### I Результаты обследования:

### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка).

Наименование объекта, адрес: **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с. Красносельского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики**

**361016 КБР, Прохладненский район, с.Красносельское, ,ул. Школьная, д, 1а**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | | | **Выявленные нарушения и замечания** | | | **Работы по адаптации объектов** | | | | |
|  |  | есть/ нет | № на плане | | № фото | | Содержание | | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | | | | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть |  | |  | | Отсутствуют опознавательные тактильные барьеры и звуковые сигналы | | Все | Установка информационных знаков | | | | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть |  | |  | | Отсутствуют направляющие поручни, опознавательные тактильные барьеры и звуковые сигналы | | Все | Приобретение направляющих поручней, опознавательных тактильных барьеров и звуковых сигналов | | | | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  | |  | |  | |  |  | | | |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Есть |  | |  | |  | |  |  | | | |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Нет |  | |  | |  | |  |  | | | |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку и т.д. | Есть |  | |  | | Не выявлены | | Все |  | | | |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  | | |  |  |

### II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)** | **Приложение** | | **Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ** |
| № на плане | № фото |
| **Территория прилегающая к зданию** | **ДЧ-И (К,О,С,Г,У)** |  | №1 | **Текущий ремонт** |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **территория , прилегающая к зданию частично адаптирована для посещения МГН, требуется проведение текущего ремонта.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

***к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ№ \_1\_\_от «\_29» \_\_\_03\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_16\_ г.***

### I Результаты обследования:

### 2. Входа (входов) в здание

### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка).

Наименование объекта, адрес\_ **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с.Красносельского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики**

**361016 КБР, Прохладненский район, с.Красносельское ,ул. Школьная 1а**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные нарушения и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  | Отсутствие предупредительной тактильной полосы шириной 0,3-0,5 м., поручней и антискользящего покрытия | Все | Проведение работ по обустройству | **капитальный ремонт** |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Есть |  |  |  | К,О | Проведение работ по обустройству | Текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | Отсутствие антискользящего покрытия | К,О | Проведение работ по обустройству | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть |  |  | Замечаний нет |  |  |  |
| 2.5 | Тамбур | Есть |  |  | Не выявлены | все |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

### II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)** | **Приложение** | | **Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ** |
| **№ на плане** | № на фото |
| Входа (входов) в здание | **ДЧ-И (Г,С,У,О)** |  | №1 | **текущий ремонт** |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению**:\_\_ доступно частично избирательно для (Г,С,У,О); требуется проведение капитального ремонта и реконструкции**

Приложение 3

***к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ№ \_1\_\_\_\_\_от «\_29» \_\_\_03\_\_\_\_\_\_ 20\_16\_ г.***

### I Результаты обследования:

### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с.Красносельского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики**

**361016 КБР, Прохладненский район, с Красносельское, ул. Школьная 1а**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные нарушения и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | Есть |  |  | Отсутствует информационная поддержка МГН, контрастная разметка пола, рельефная (тактильная ) полоса | С,Г | Обеспечение информационной поддержки, нанесение контрастной разметка пола, тактильных полос | **Капитальный ремонт** |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | Отсутствие пандусов | О,К | Технические решения невозможны | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет |  |  | Технические решения невозможны | О,К | Технические решения невозможны | Организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | Есть |  |  | Замечаний нет |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть |  |  | Отсутствие пандусов |  | Технические решения невозможны |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

### II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)** | **Приложение** | | **Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ** |
| **№ на плане** | № на фото |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | **ВНД** |  | №2,3 | Капитальный ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:\_\_временно не\_**доступно для посещения МГН, требуется проведение капитального ремонта и реконструкции** \_\_\_\_\_

**Приложение 4 (I)  
*к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ№ \_1\_\_\_\_от «\_29» \_03\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_16\_ г.***

### I Результаты обследования:

### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

### Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с.Красносельского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики**

**361016 КБР, Прохладненский район, с Красносельское, ул. Школьная, 1а**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные нарушения и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | да |  |  | Отсутствие специализированных устройств, приспособлений  ,мебели, специалистов сурдологов, логопедов и др. | Все | Обустройство кабинетов спец.оборудованием,  Подготовка спец-в для обслуживания МГН | **Капитальный ремонт** Подготовка спец-в для обслуживания МГН |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Нет |  |  | Отсутствие специализированных устройств и приборов | Все | Обустройство мест обслуживания | Приобретение спец.устройств, приборов |

### II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)** | **Приложение** | | **Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ** |
| **№ на плане** | № на фото |
| Зоны целевого назначения | **ВНД** |  | - | Капитальный ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: временно не**доступно для посещения МГН, требуется обустройство кабинетов спец.оборудованием, подготовка спец-в для обслуживания МГН**\_\_

***Приложение 5***

***к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ№ \_\_1\_\_\_\_от «\_29 \_\_\_\_03\_\_\_\_\_\_\_ 2016\_\_ г.***

### I Результаты обследования:

### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с.Красносельского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики**

**361016 КБР, Прохладненский район, с. Красносельское, ул. Школьная, 1а**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные нарушения и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть |  |  | Отсутствуют специальные приспособления и поручни | Все | Установка поручней | **Капитальный ремонт** |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

### II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)** | **Приложение** | | **Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ** |
| **№ на плане** | № на фото |
| Санитарно-гигиенические помещения | **ВНД** |  | №4,5 | Капитальный ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: временно не **доступно условно, требуется проведение капитального ремонта и реконструкции**

Приложение 6

к ***Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ№ \_\_1\_\_\_\_от «\_29» \_\_\_\_\_03\_\_\_\_\_\_ 20\_16\_ г.***

### I Результаты обследования:

### 6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес\_ **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с.Красносельского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики**

**361016 КБР, Прохладненский район, с.Красносельское, ул. Школьная, 1а**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Наличие элемента** | | | **Выявленные нарушения и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Нет |  |  | Отсутствие световых сигналов, сигнальных карточек | С | Доступность информации, оборудования | **Приобретение сигнальных карточек и световых сигналов** |
| 6.2 | Акустические средства | Нет |  |  | Отсутствие акустических средств | Г | Доступность информации, оборудования | Приобретение акустических средств |
| 6.3 | Тактильные средства | Нет |  |  | Отсутствие тактильных средств | С,Г | Доступность информации, оборудования | Приобретение тактильных и вибрационных сигналов |
|  | Общие требование к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

### II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)** | **Приложение** | | **Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ** |
| **№ на плане** | № на фото |
| Системы информации на объекте | **ДЧ-И** |  | - | Организация альтернативной формы обслуживания |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: системы информации на объекте- **доступны частично избирательно, требуется организация альтернативной формы обслуживания**